## Allgemeines
#REF!
#REF!
Bitte Leistung ODER Betriebsstrom eingeben
#REF!
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
Spannungsfall-Berechnung
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
Berechnungsblatt für Gleichstrom
Berechnungsblatt für Drehstrom
Berechnungsblatt für Wechselstrom
eMail: sales.pyrofil@daetwyler.net

## Einleitung 1
#REF!
#REF!
Bitte Leistung ODER Betriebsstrom eingeben
#REF!
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
Spannungsfall-Berechnung
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
Berechnungsblatt für Gleichstrom
Berechnungsblatt für Drehstrom
Berechnungsblatt für Wechselstrom

## Einleitung 2
#REF!
#REF!
Bitte Leistung ODER Betriebsstrom eingeben
#REF!
Pyrofil Querschnittsermittlung
Spannungsfall-Berechnung
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
Berechnungsblatt für Gleichstrom
Berechnungsblatt für Drehstrom
Berechnungsblatt für Wechselstrom

## Einleitung 3
#REF!
#REF!
Bitte Leistung ODER Betriebsstrom eingeben
#REF!
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
Spannungsfall-Berechnung
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
Berechnungsblatt für Gleichstrom
Berechnungsblatt für Drehstrom
Berechnungsblatt für Wechselstrom

## Einleitung 4
#REF!
#REF!
Bitte Leistung ODER Betriebsstrom eingeben
#REF!
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
Spannungsfall-Berechnung
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
Berechnungsblatt für Gleichstrom
Berechnungsblatt für Drehstrom
Berechnungsblatt für Wechselstrom

## Einleitung 5
#REF!
#REF!
Bitte Leistung ODER Betriebsstrom eingeben
#REF!
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
Spannungsfall-Berechnung
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
Berechnungsblatt für Gleichstrom
Berechnungsblatt für Drehstrom
Berechnungsblatt für Wechselstrom

## Einleitung 6
#REF!
#REF!
Bitte Leistung ODER Betriebsstrom eingeben
#REF!
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
Spannungsfall-Berechnung
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
Berechnungsblatt für Gleichstrom
Berechnungsblatt für Drehstrom
Berechnungsblatt für Wechselstrom

## Gleichstrom
1
0
|  |  | x F (Faktor aus dem Verhältnis (V) kalter zu heißer Zone) |  |  |  |  | Bitte Leistung ODER Belastungsstrom eingeben
1
Nennspg. U |  | Gesamtlänge Kabel l
110 | V | 160 | m |  |  |  | Berechnung von Fa.
Bearbeiter
Spannungsfall Uv |  | Größte Kabellänge eines Brandabschnittes |  |  |  |  | Projekt
4.4 | V | Brandabschnittes l
4 | % | 64 | m
Gleichzeitigkeitsfaktor |  | Leitfähigkeit k bei 20°C |  | Leistung P oder Belastungsstrom Ib |  |  |  | Kabel Nr.:
1 |  | 58 | KW | 2 | KW |  | A | 1 | KW
Mindestquerschnitt bei 30°C
Belastungsstrom Ib |  | und einem Uv von 3% |  | V Kalte zu heißer Zone |  | Faktor aus V für E30 |  | Faktor aus V für E90
18.1818 | A | 31.4837 | mm² | 60 | 40 | 1.628 |  | 2.44
|  |  | Mindestquerschnitt A = |  |  | 37.116 | mm² | für E30
|  |  | Mindestquerschnitt A = |  |  | 55.6284 | mm² | für E90
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
© 2001 Dätwyler Kabel+Systeme GmbH PPa
Spannungsfall-Berechnung im Gleichstromnetz
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
2
Zurück zur Startseite

## Wechselstrom
1
0
|  |  | x F (Faktor aus dem Verhältnis (V) kalter zu heißer Zone) |  |  |  |  | Bitte Leistung ODER Belastungsstrom eingeben
1
Nennspg. U |  | Gesamtlänge Kabel l
230 | V | 70 | m |  |  |  | Berechnung von Fa.
Bearbeiter
Spannungsfall Uv |  | Größte Kabellänge eines Brandabschnittes |  | Wirkleistungsfaktor |  |  | Projekt
10.35 | V | Brandabschnittes l |  | cos j
4.5 | % | 25 | m | 0.85
Gleichzeitigkeitsfaktor |  | Leitfähigkeit k bei 20°C |  | Leistung P oder Belastungsstrom Ib |  |  |  | Kabel Nr.:
1 |  | 58 | KW | 1 | KW |  | A | 1 | KW
Mindestquerschnitt bei 30°C
Belastungsstrom Ib |  | und einem Uv von 3% |  | V Kalte zu heißer Zone |  | Faktor aus V für E30 |  | Faktor aus V für E90
5.1151 | A | 1.5753 | mm² | 64.2857 | 35.7143 | 1.5607 |  | 2.2857
|  |  | Mindestquerschnitt A = |  |  | 1.5825 | mm² | für E30
|  |  | Mindestquerschnitt A = |  |  | 2.3177 | mm² | für E90
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
© 2001 Dätwyler Kabel+Systeme GmbH PPa
Spannungsfall-Berechnung im Wechselstromnetz
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
2
Zurück zur Startseite

## Drehstrom
1
0
|  |  | x F (Faktor aus dem Verhältnis (V) kalter zu heißer Zone) |  |  |  |  | Bitte Leistung ODER Belastungsstrom eingeben
1
Nennspg. U |  | Gesamtlänge Kabel l
400 | V | 180 | m |  |  |  | Berechnung von Fa.
Bearbeiter
Uv für den Brandfall |  | Größte Kabellänge eines Brandabschnittes |  | Wirkleistungsfaktor |  |  | Projekt
18 | V | Brandabschnittes l |  | cos j
4.5 | % | 65 | m | 0.85
Gleichzeitigkeitsfaktor |  | Leitfähigkeit k bei 20°C |  | Leistung P oder Belastungsstrom Ib |  |  |  | Kabel Nr.:
1 |  | 58 | KW | 12 | KW |  | A | 1 | KW
Mindestquerschnitt bei 30°C
Belastungsstrom Ib |  | und einem Uv von 3% |  | V Kalte zu heißer Zone |  | Faktor aus V für E30 |  | Faktor aus V für E90
20.3771 | A | 8.0357 | mm² | 63.8889 | 36.1111 | 1.5669 |  | 2.3
|  |  | Mindestquerschnitt A = |  |  | 8.1049 | mm² | für E30
|  |  | Mindestquerschnitt A = |  |  | 11.8966 | mm² | für E90
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
© 2001 Dätwyler Kabel+Systeme GmbH PPa
Spannungsfall-Berechnung im Drehstromnetz
für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12
Zurück zur Startseite
Hinweis für Sprinkler-anlagen nach
VdS CEA 4001 2003-01

## V Kalt zu Heiss
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | %
1 | 1.36 | 1.72 | 2.08 | 2.44 | 2.8 | 3.16 | 3.52 | 3.88 | 4.24 | 4.6 | E90
1 | 1.157 | 1.314 | 1.471 | 1.628 | 1.785 | 1.942 | 2.099 | 2.256 | 2.413 | 2.57 | E30

## VdS CEA 4001
#REF!
#REF!
Bitte Leistung ODER Betriebsstrom eingeben
#REF!
Pyrofil Querschnittsermittlung
mehr Informationen
www.daetwyler.net
Hinweis für Sprinkleranlagen nach VdS CEA 4001
2003-01
Berechnungsblatt für Gleichstrom
Berechnungsblatt für Drehstrom
Berechnungsblatt für Wechselstrom
9.8.2 Stromversorgung
Die Betriebsspannung, bei im Nennbetrieb laufender Pumpenanlagen, darf die Motornennspannung nicht mehr als 5% unterschreiten.
9.8.2.1 Die Sicherungen im Pumpenschaltschrank müssen ein träges Ansprechverhalten haben und so ausgelegt sein, dass sie dem Strom eines blockierten Motors für die Dauer von mindestens 75% der Zeit bis zum Versagen der Wicklungen widerstehen können. Sie müssen danach mit dem normalen Strom zuzüglich 100% für mindestens 5 h belastet werden können.